TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vnitřní vodovod

studijní předmět: …………..					školní rok: ……………

vypracoval: ……………………

Úvod

Tato projektová dokumentace řeší ……………………(profese, objekt, místo stavby).

Základní popis objektu …………………..(typ, počet podlaží, tvar, popis provozu apod....).

- Výchozí stav, napojení na inženýrské sítě

Podkladem pro vypracování projektu bylo architektonicko-stavební řešení objektu a požadavky investora.

Zásobování pitnou vodou……………….(odkud, jak a čeho)

Jiné zdroje vody……………………( jsou, nejsou, jaké, k čemu)

- Bilance potřeby vody

Průměrná denní potřeba vody

Qp = q . n					[ l.d-1 ]

q      specifická potřeba vody 			[ l.j-1.d-1 ]

n      počet jednotek 				[osoby, lůžka, jídlo…]

Maximální denní potřeba vody

Qd  = Qp . kd 					[ l.d-1 ]

Qp    	průměrná denní potřeba vody		[ l.d-1 ]

kd    	součinitel denní nerovnoměrnosti

Maximální hodinová potřeba vody

Qh = Qd  . kh . z-1 				[ l . h-1 ]

Qd	maximální denní potřeba vody

kh	součinitel hodinové nerovnoměrnosti

- Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka je napojena do …………………… (kam, jak)

Přípojka bude ukončena……………………. (kde a jak…)

Popis vodovodní přípojky………….. (materiál, kudy je vedena, spád, uložení, min. krytí…)

Výpočtový průtok objektu:

QV  = max {QD; QH }	[l/s]

QD	- výpočtový průtok potrubí pitné vody (viz hydraulický výpočet) [l/s]

QH	- výpočtový průtok pro požární vodu (viz výukové podklady): [l/s]

Vodovodní přípojka má dimenzi …………..(DN, Dxt -  viz hydraulický výpočet)

- Měření spotřeby vody

Vodoměrná sestava je umístěna……………………..(kde a jak)

Vodoměrná sestava obsahuje ve směru toku vody následující armatury:

- kulový uzávěr DN ….

- redukce

- vodoměr – dodávka správce vodovodu

- …………..

- ………….

- ………….

- ………….

Podružné měření vody……………………….(kde a jaké, způsob odečtu, kontroly a výměny).

- Vnitřní vodovod

Celkový popis systému rozdělený podle jednotlivých částí (jednotlivé  odstavce):

Vodovodní potrubí………………(kde vedeno, materiál, způsob spojování, jak bude uchyceno, kde vypuštěno, atd…)

- Příprava teplé vody

Příprava teplé vody bude zajišťována………………………(jak, kde, co bude zdrojem tepla, objem zásobníku, armatury pro připojení…)

Rozvod teplé vody ……………………(odkud, kam…)

Rozvody cirkulační vody ……………………(odkud, kam…)

- Výtokové armatury

Výtokové armatury vnitřního vodovodu tvoří………………(typy všech použitých výtokových armatur ve vazbě na zařizovací předměty, způsob připojení k předmětu)

- Tepelná izolace potrubí

Izolace vodovodního potrubí……………….. (rozdělení na studenou a teplou vodu, materiál izolace, tloušťky izolace pro jednotlivá DN potrubí…)

- Požadavky na ostatní profese

Stavební část:

- prostupy, kanálky a drážky pro vedení instalací

- prostupy v základových pasech, osazené chráničkou

- ………………

Elektro silnoproud

- připojení cirkulačního čerpadla TV na odběr el. energie

- uzemnění kovových prvků

- ……………

jiné:

- ………………….

- Provádění zkoušek a uvedení do provozu

Při provádění je nutné dodržet zákony platné v ČR a příslušné technické normy, zejména, ČSN 75 5409, ČSN 75 5455 a související předpisy.

Před uvedením vodovodu do provozu je nutné jej propláchnout a desinfikovat dle ČSN 75 5409. Před předáním stavby a kolaudací musí dodavatel zajistit protokol o tlakové zkoušce vodovodu a protokol o provedení desinfekce vodovodu.

Před provedením tlakové zkoušky se musí všechny úseky vnitřního vodovodu propláchnout nezávadnou vodou. Vypouštěcí armatury určené pro odkalení musí být při proplachování otevřeny. Vnitřní vodovod se zkouší 1,5 násobkem provozního přetlaku, nejméně však přetlakem 1,0 MPa. Po dosáhnutí zkušebního přetlaku nesmí tlak poklesnout za 900 s o více než 0,05 MPa. Při větším poklesu tlaku je zkouška nevyhovující a zkouška se musí po odstranění závad opakovat.

- Závěr

Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro provedení stavby a v souladu s platnými předpisy. Projekt předpokládá, že provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. Stavba bude realizována autorizovanou prováděcí firmou. Všechny použité materiály jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě.

- Bezpečnost při realizaci a užívání

Při realizaci projektu musí být dodrženy zásady bezpečnosti práce a zásady protipožární ochrany. Zpracovatel dodavatelské dokumentace musí v dokumentaci stanovit technologické a pracovní postupy všech jím prováděných stavebních prací a vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce ve smyslu zákona 309 /2006 Sb.

Při výstavbě i budoucím provozu technických zařízení musí být dodržovány všechny platné předpisy.

Při výkopových pracích pro přípojky je nutné brát ohled na ostatní sítě.

4.3. Použité normy a související předpisy

Městské standardy vodárenský a kanalizačních zařízení na území místa stavby.

České technické normy

ČSN 75 5409			Vnitřní vodovody

ČSN 75 5455			Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 73 4108 			Šatny, umývárny a záchody

ČSN 73 6005			Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 5911			Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

ČSN 73 6006			Označování úložných zařízení výstražnými fóliemi

EN 12201           		Plastové potrubní systémy pro rozvod vody – Polyethylen (PE)

ČSN 73 3055 			Zemní práce při výstavbě potrubí

Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména:

Zákon 183/2006 Sb.		Stavební zákon v aktuálním znění, vč. prováděcích předpisů

Zákon 22/1997 Sb.		O technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění

Zákon 274/2001 Sb.		O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v aktuálním znění

Vyhl. 428/2001 Sb.	Vyhláška MZ, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v aktuálním znění

Zákon. 309 /2006 Sb.		O bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Vyhl. 48/1982			Vyhláška ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 					bezpečnosti práce a technických zařízení

Vyhl. 591/2006 Sb.		Upřesňující požadavky na bezpečnost práce

Vyhl. 193/2007 sb.	Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

Zákon 258/2000 Sb.		O ochraně veřejného zdraví v aktuálním znění