TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vytápění

studijní předmět: …………..					školní rok: ……………

vypracoval: ……………………

Úvod

Tato projektová dokumentace řeší ……………………(profese, objekt, místo stavby).

Základní popis objektu …………………..(typ, počet podlaží, tvar, popis provozu apod....).

- Výchozí stav, napojení na inženýrské sítě

Podkladem pro vypracování projektu bylo architektonicko-stavební řešení objektu a požadavky investora.

Objekt je/není napojen pro účely vytápění napojen na………………..

- Tepelná bilance

- klimatické údaje místa stavby

- rekapitulace tepelných výkonů - vytápění, příprava TV, vzduchotechnika, přípojná hodnota

- roční potřeba tepla, roční potřeba paliva

- Zdroje tepla

- popis zdroje, specifikace

- přívod spalovacího vzduchu, odvod spalin

- pojistné a zabezpečovací zařízení (pojistný ventil, expanzní nádoba ...)

- popis ostatních zařízení kotelny  (rozdělovače/sběrače, úprava vody..)

- požadavky na větrání místnosti

- Otopná soustava

- typ soustavy

- vedení rozvodů

- materiál, spojování

- izolace, kotvení

- vypouštění, napouštění a odvzdušnění soustavy

- požadavky na otopnou vodu

- Otopné plochy

- otopné plochy - popis, umístění, armatury, požadavky na další profese

- Příprava teplé vody

- popis, umístění, armatury

- Regulace otopné soustavy

- popis provozní regulace výkonu soustavy

- Požadavky na ostatní profese

stavební část:

- prostupy, kanálky a drážky pro vedení potrubí rozvodu UT

- zpětné dozdění prostupů po montáži, stavební přípomoce

- …

elektro silnoproud:

- připojení plynového kotle

- zapojení regulačních a měřících prvků

- uzemnění kovových prvků

ZTI:

- přívod studené vody do technické místnosti – ukončeno kulovým ventilem DN 15 s hadicovým napojením

- zajištění odkapů od pojistných ventilů přes zápachové uzavírky do kanalizace

- podlahová vpusť napojená na kanalizaci v  technické místnosti

- napojení zásobníku teplé vody na SV, TV a cirkulaci

- Uvedení do provozu

Po dokončení montážních prací je nutné systém důkladně propláchnout vodou. Ventily budou otevřené, čerpadla budou v provozu 24 hodin, jak požaduje ČSN 06 0310. Potom bude provedena zkouška těsnosti dle ČSN 06 0310. Po provedení této zkoušky se přistoupí ke zkouškám provozním. Nejdříve zkoušky dilatační dle ČSN 06 0310 a potom topná zkouška včetně seřízení a zaregulování otopné soustavy dle ČSN 06 0310. Tato zkouška má trvat 72 hodin bez provozních přestávek (ne delších než 60 minut celkem).

Součástí topné zkoušky je provedení hydronického vyvážení soustavy dle vyhl.193/2007 Sb. včetně vystavení příslušných protokolů. Tato činnost je povinností dodavatele a nedílnou součástí dodávky

- Závěr

Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro provedení stavby a v souladu s platnými předpisy. Projekt předpokládá, že provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. Stavba bude realizována autorizovanou prováděcí firmou. Všechny použité materiály jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě.

- Bezpečnost při realizaci a užívání

Při realizaci projektu musí být dodrženy zásady bezpečnosti práce a zásady protipožární ochrany. Zpracovatel dodavatelské dokumentace musí v dokumentaci stanovit technologické a pracovní postupy všech jím prováděných stavebních prací a vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce ve smyslu zákona 309 /2006 Sb.

Při výstavbě i budoucím provozu technických zařízení musí být dodržovány všechny platné předpisy.

4.3. Použité normy a související předpisy

Pro zhotovení této dokumentace byly použity následující platné předpisy:

Nařízení vlády číslo 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nařízení vlády číslo 361/2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Vyhláška č.193/2007 Sb. užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvody tepelné energie a chladu

Kromě toho bylo přihlédnuto k následujícím platným normám:

- ČSN 06 0320 „Příprava teplé vody - Navrhování a projektování"

- ČSN 06 0310 „Ústřední vytápění, projektování a montáž"

- ČSN 06 0830 „Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody"

- ČSN 06 1101 „Otopná tělesa pro ústřední vytápění“

- ČSN 38 3350 „Zásobování teplem. Všeobecné zásady“

- ČSN 73 0540 „Tepelně technické vlastnosti budov"

- ČSN EN 12 831 „Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu"

- ČSN EN 12 828 „Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních soustav“

- ČSN EN ISO 13 790 „Energetická náročnost budov – Výpočet potřeby energie na vytápění a chlazení“

a další zákonná ustanovení platná pro jednotlivé provozní celky.