## Výpočet
Typ budovy: | [8 empty] | 2 |  |  |  | 1
15
|  | (Ctrl + P) | [7 empty] | (Ctrl + R)
Průtoky (l/s)
[16 empty] | 0.1 | WC s nádržkou, Bidet, Umývátko, Myčka
[16 empty] | 0.2 | Umyvadlo, Dřez, Výtok DN 15, Pračka, Sprcha
Materiál potrubí: | [8 empty] | Hostalen | [6 empty] | 0.3 | Vana, Pevná sprcha
Kinematická viskozita: | [8 empty] | 1.35e-06 |  |  |  | m2/s |  |  | 0.4 | Výtok DN 20
Hustota vody (r): | [8 empty] | 998 |  |  |  | kg/m3 |  |  | 1.1 | Hydrant D-25, hubice 20 mm (had. 20m, 30m)
[16 empty] | 3.3 | Hydrant C-52
Úsek |  | Výpočtový průtok Qv = Suma(qiv.Öni) | [13 empty] | Profil trubek [mm] | Vnitřní průměr [m] | Skut. rychlost [m/s] | Délka úseku [m] | Reyn. číslo Re | Ztráty třením ps1
|  | počet, pro qi = [l/s] | [11 empty] | v [m/s] | Q [l/s] | [5 empty] | l | l | R [kPa/m] | R*L [kPa]
|  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.76 | 3.3 | qiv.Öni | qiv.Öni | qiv.Öni | qiv.Öni | qiv.Öni | qiv.Öni
7 | v1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.6899 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0.024911 | #REF! | #REF! | #REF!
6 |  | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.31623 | 0.72111 | 0.42426 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.4616 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0.022256 | #REF! | #REF! | #REF!
5 |  | 16 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.89443 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.8944 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0.0219 | #REF! | #REF! | #REF!
4 |  | 19 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.43589 | 0.9798 | 0.67082 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.0865 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0.021504 | #REF! | #REF! | #REF!
3 |  | 25 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1136 | 0.79373 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.4073 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 0.020947 | #REF! | #REF! | #REF!
2 |  | 28 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.52915 | 1.2329 | 0.79373 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5558 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 0.020724 | #REF! | #REF! | #REF!
1 |  | 28 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.52915 | 1.249 | 0.79373 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5719 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 0.020701 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | v2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.2 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 0.028791 | #REF! | #REF! | #REF!
4 |  | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14142 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.84142 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0.023946 | #REF! | #REF! | #REF!
3 |  | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14142 | 0.44721 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.88863 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0.023695 | #REF! | #REF! | #REF!
2 |  | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24495 | 0.66332 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.2083 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0.023076 | #REF! | #REF! | #REF!
1 |  | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24495 | 0.74833 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.2933 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0.022776 | #REF! | #REF! | #REF!
1 | v3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14142 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.54142 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0.025188 | #REF! | #REF! | #REF!
[19 empty] | Celkem ztráty třením: |  |  |  |  | #REF! | kPa
Občanská
Bytová
Přepočítej rychlosti
Přepočítej ztráty
Přidat řádek
Odebrat řádek

## Friatherm
rozměr | trubka | doporučená rychlost | vnější průměr | tl. stěny | PN
76.6 | 90x07 | 2.5 | 90 | 6.7
76.6 | 90x07 | 2.5 | 90 | 6.7 | 16
63.8 | 75x06 | 2.5 | 75 | 5.6 | 16
49 | 63x07 | 2.5 | 63 | 7 | 25
38.8 | 50x06 | 2.5 | 50 | 5.6 | 25
31 | 40x05 | 2.5 | 40 | 4.5 | 25
24.8 | 32x04 | 2.5 | 32 | 3.6 | 25
19.4 | 25x03 | 2.5 | 25 | 2.8 | 25
15.4 | 20x02 | 2.5 | 20 | 2.3 | 25
12 | 16x02 | 2.5 | 16 | 2 | 25
hydraul. drsnost potrubí: |  | 1e-05 | m

## Hostalen
rozměr | trubka | doporučená rychlost | vnější průměr | tl. stěny | PN
45.6 | 63x09 | 2.5 | 63 | 8.7
45.6 | 63x09 | 2.5 | 63 | 8.7
45.6 | 63x09 | 2.5 | 63 | 8.7
45.6 | 63x09 | 2.5 | 63 | 8.7 | 16
36.2 | 50x07 | 2.5 | 50 | 6.9 | 16
28.8 | 40x06 | 2.5 | 40 | 5.6 | 16
23 | 32x05 | 2.5 | 32 | 4.5 | 16
18 | 25x04 | 2.5 | 25 | 3.5 | 16
14.4 | 20x03 | 2.5 | 20 | 2.8 | 16
11.4 | 16x02 | 2.5 | 16 | 2.3 | 16
hydraul. drsnost potrubí: |  | 1e-05 | m

## Rehau
rozměr | trubka | doporučená rychlost | vnější průměr | tl. stěny | PN
45.6 | 63x09 | 2.5 | 63 | 8.7
45.6 | 63x09 | 2.5 | 63 | 8.7
45.6 | 63x09 | 2.5 | 63 | 8.7
45.6 | 63x09 | 2.5 | 63 | 8.7
36.2 | 50x07 | 2.5 | 50 | 6.9
29 | 40x06 | 2.5 | 40 | 5.5
23.2 | 32x04 | 2.5 | 32 | 4.4
18 | 25x04 | 2.5 | 25 | 3.5
14.4 | 20x03 | 2.5 | 20 | 2.8
11.6 | 16x02 | 2.5 | 16 | 2.2
hydraul. drsnost potrubí: |  | 1e-05 | m

## Ocel
rozměr | trubka | doporučená rychlost | vnější průměr | stěna
105.75 | DN 100 | 1.5 | 114.2 | 4.225
80.9 | DN 80 | 1.5 | 88.9 | 4
68.55 | DN 65 | 1.5 | 76 | 3.725
52.8 | DN 50 | 1.5 | 60.3 | 3.75
41.4 | DN 40 | 1.5 | 48.4 | 3.5
36 | DN 32 | 1.5 | 42.5 | 3.25
27.3 | DN 25 | 1.5 | 33.8 | 3.25
21.5 | DN 20 | 1.5 | 27 | 2.75
16 | DN 15 | 1.5 | 21.5 | 2.75
12.5 | DN 10 | 1.5 | 17.2 | 2.35
hydraul. drsnost potrubí: |  | 0.002 | m

## Měď
rozměr | trubka | doporučená rychlost | vnější průměr | tl. stěny
72.1 | 76.1x02 | 2 | 76.1 | 2
60 | 64x02 | 2 | 64 | 2
50 | 54x02 | 2 | 54 | 2
39 | 42x02 | 2 | 42 | 1.5
32 | 35x02 | 2 | 35 | 1.5
19 | 22x02 | 2 | 22 | 1.5
16 | 18x01 | 2 | 18 | 1
13 | 15x01 | 2 | 15 | 1
10 | 12x01 | 2 | 12 | 1
8 | 10x01 | 2 | 10 | 1
hydraul. drsnost potrubí: |  | 1e-05 | m

## List1
| Záchod | Myčka | Pisoár | Pračka | Umyvadlo | Dřez | Výlevka | Výtok 15 | Sprch.kout | Vana | Celkem
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3
V1
7 | 3 |  | 1 |  | 4 |  | 1 | 1 |  |  | 4 | 6 | 0
6 | 4 |  | 2 |  | 6 |  | 1 |  | 2 |  | 10 | 13 | 2
5 | 4 |  | 2 |  | 6 |  | 1 |  | 2 |  | 16 | 20 | 4
4 | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 19 | 24 | 5
3 | 4 |  | 2 |  | 6 |  | 1 |  | 2 |  | 25 | 31 | 7
2 | 3 |  |  |  | 4 | 2 | 1 |  |  |  | 28 | 38 | 7
1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 28 | 39 | 7
| Záchod | Myčka | Pisoár | Pračka | Umyvadlo | Dřez | Výlevka | Výtok 15 | Sprch.kout | Vana | Celkem
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3
V2
7 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
4 | 2 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 4 | 1
3 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 5 | 1
2 | 3 |  | 1 |  | 4 | 1 | 1 |  |  |  | 6 | 11 | 1
1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 6 | 14 | 1