## Nápověda
Návrh dimenzace domovního plynovodu - nápověda.
Tento program počítá světlosti potrubí domovního plynovodu dle ČSN 38 5502.Při zadání hodnot níže uvedených,je výstupem jmenovitá světlost potrubí,potřebná pro správné fungování plynovodu.Je zde možnost změny navržené světlosti a vypočítání tlakových ztrát v opraveném potrubí.Při orpavném zadání svštlosti potrubí program překontroluje,zda potrubí o dané světlosti existuje,dle na listu "Potřebná data pro výpočet".
Hodnoty zadáváme pouze do šedých popřípadě modrých políček
Doporučený postup zadávání: | [5 empty] | Doporučené hodnoty (jednotky)
Jdi na začátek listu Návrh světlosti potrubí
| 1) | Zadejte do šedého políčka dovolenou ztrátu tlaku plynu ............................................................. |  |  |  |  | 100 | (Pa)
| 2) | Zadejte do šedého políčka tlakovou ztráta zemního plynu pro svislé potrubí dle používaného druhu paliva ................................................................... |  |  | ................ | zemní plyn 5 |  | (Pa)
[5 empty] | ................ | svítiplyn 6 |  | (Pa)
| 3) | Zvolte druh (materiál) plynovodního potrubí
| 4) | Kliknutím na tlačítko zde vyberte úsek (vodorovný nebo svislý),pro který chcete provést zadání
| 5) | Je možno změnit označení čísla úseku dle vlastní potřeby,provedená změna se projeví ve formuláři pro výstup na tiskárnu
| 6) | Do 2,3,4 a 5 sloupce se zadává počet spotřebičů a jejich průtočné množství
Spotřebiče jsou rozděleny do kategorií a každý sloupec je pro jednu kategorii.
2.sloupec je pro kategorii spotřebičů na tepelnou úpravu jídla
3. sloupec je pro kategorii spotřebičů na ohřev TUV
4. sloupec je pro kategorii topidel a spotřebičů pro lokální vytápění
5.sloupec je pro kategorii kotlů
|  |  | Do 1. řádku daného úseku se zadává počet spotřebičů příslušné |  |  | hodnotu vyčteme z projektu |  | (ks)
kategorie v daném úseku
|  |  | Do 2. řádku daného úseku se zadává průtočné množství jednoho |  |  | hodnotu vyčteme z projektu |  | (m3/h)
spotřebiče příslušné kategorie v daném úseku
| 7) | Do sloupce Skutečná délka vodorovného (svislého) úseku zadáme délky daného úseku | [5 empty] | (m)
| 8) | Do sloupce Počet tvarovek a armatur na daném úseku zadáme počet tvarovek a armatur daného úseku.Tvarovky jsou např T-kus, redukce, etážka, čístící kříž, dvojitý oblouk. Armatury jsou např kulový kohout,uzavírací šoupě,rohový kuželový kohout. | [5 empty] | (ks)
| 9) | Po zadání všech hodnot do vodorovného či svislého úseku klepneme na tlačítko Výpočet a ve sloupci Světlost potrubí se zobrazí jmenovitý průměr potrubí v mm
| 10) | Klepneme na tlačítko Podívat se na posouzení a pokud podmínka vyhovuje,program splnil svoji funkci.V případě,že podmínka nevyhovuje či chceme změnit Světlost potrubí klepneme na tlačítko Zpět nahoru a pak na tlačítko Zde u textu oprava dimenzace.
| 11) | Do modrých políček zadej opravenou světlost potrubí.Pokud nevíme jakou světlost zadat klepneme na tlačítko Tabulka trubek.
|  | POZOR: | Druh potrubí (mateiál) je již zadán na začátku listu Návrh světlosti potrubí (viz bod 3).Opravená světlost potrubí bude vypočítána pouze v úsecích ve ketrých jsou zadány platné hodnoty Počtu spotřebičů,Průtočného množství a Skutečné délky úseků.
| 12) | Po zadání Světlostí potrubí klepneme na tlačítko Výpočet,podíváme se na posouzení, pokud vyhovuje splnil program svoji funkci,pokud nevyhovuje, opravíme Světlost potrubí zadanou do modrých políček.
| 13) | Klepneme na list Výstup na tiskárnu.Zde se nám zobrazí formulář pro vytisknutí na tiskárně.Pro tisk klikneme na příkaz Soubor v horní liště programu a dále příkaz Tisk.
Tento program vypracoval : Lehrl Josef
Případné dotazy zasílejte na e-mail : lehrl@post.cz
tabulky

## Návrh světlosti potrubí
Návrh dimenzace domovního plynovodu.
LEGENDA :
Do šedých políček zadej hodnoty vyčtené z projektu. | [6 empty] | Je potřeba počet spotřebičů pro příslušné průtokové množství…….. | [6 empty] | ……….ni (ks)
[7 empty] | Je potřeba znát příslušné průtočné množství spotřebičů………..……. | [6 empty] | ………Qi (m3/h)
[7 empty] | Je potřeba znát příslušné skutečné délky úseků………..…………… | [6 empty] | ……….l (m)
[7 empty] | Je potřeba znát počet tvarovek na daném úseku …………..……………….. | [6 empty] | ….počet (ks)
Průtočné množství : |  |  | Q1 - spotřebiče na tepelnou úpravu jídla
Q2 - spotřebiče na ohřev TUV
Q3 - lokální vytápění,topidlo
Q4 - kotle
Číslo úseku ……………. |  | úseky číslujeme ve směru od nejvzdálenějšího spotřebiče k hlavnímu uzávěru plynu objektu (max počet úseků je 20 vodorovných a 20 svislých)
l´………………………..…. |  | ekvivalentní délka dle přirážek na tvarovky a armatury (vypočítána programem)
Dp = | 100 | ....dovolená ztráta tlaku pro domovní plynovod (obvykle 100 Pa)
Dp = | 5 | …tlaková ztráta zemního plynu pro svislé potrubí (Pa) ( 5Pa pro zemní plyn, 6Pa pro svítiplyn)
Výpočet je možno provést pro |  |  |  | trubky ocelové bezešvé o DN 10 - 350 mm nebo pro | [6 empty] | o
|  |  |  | trubky měděné o DN 10 - 100 mm | [6 empty] | m
Do šedého políčka zadej "o" pro trubky ocelové,nebo "m" pro trubky měděné | [9 empty] | o
Pro zadávání hodnot do vodorovných úseků rozvodu plynu klikni
Pro zadávání hodnot do svislých úseků rozvodu plynu klikni
Pro návrat na začátek dokumentu do legendy klikni
Pro zadávání hodnot do svislých úseků rozvodu plynu klikni
Chceš-li provést opravu dimenzace vodorovného potrubí klikni
Tabulka pro zadání hodnot z vodorovných úseků rozvodu plynu.
Číslo úseku | n | n | n | n | Koeficient současnosti K1 | Koeficient současnosti K2 | Koeficient současnosti K3 | Koeficient současnosti K4 | Redukovaná spotřeba plynu Qr (m3/h) | Skutečná délka vodo-rovného úseku l (m) | Počet tvarovek a armatur na daném úseku | Světlost potrubí DN (mm) | Ekvivalentní délka L =l+l´ (m) | Vodorovné potrubí |  |  | Opravené potrubí
| Průtočné množství Q1 (m3/h) | Průtočné množství Q2 (m3/h) | Průtočné množství Q3 (m3/h) | Průtočné množství Q4 (m3/h) | [9 empty] | Předběžná tlaková ztráta R (Pa/m´) | Skutečná tlaková ztráta R (Pa/m´) | Skutečné celkové ztráty úseku Dp (Pa)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem spotřebi-čů | Celkem spotřebi-čů | Celkem spotřebi-čů | Celkem spotřebi-čů |  |  |  |  | Celkem reduko-vaná spotřeba Qr | Celkem délka vodorovného úseku (m) |  |  | Celkem ekvivalentní délka úseku (m) |  | Celkem tlakové ztráty vodorovných úseků 100 Pa > Pvr (Pa)
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 100> | 0
Pro návrat na začátek dokumentu do legendy klikni
Pro zadávání hodnot do vodorovných úseků rozvodu plynu klikni
Chceš-li provést opravu dimenzace svislého potrubí klikni
Tabulka pro zadání hodnot ze svislých úseků rozvodu plynu.
Číslo úseku | n | n | n | n | Koeficient současnosti K1 | Koeficient současnosti K2 | Koeficient současnosti K3 | Koeficient současnosti K4 | Redukovaná spotřeba plynu Qr (m3/h) | Skutečná délka vodo-rovného úseku l (m) | Počet tvarovek a armatur na daném úseku | Světlost potrubí DN (mm) | Ekvivalentní délka L =l+l´ (m) | Svislé potrubí |  |  | Vztlak pv (Pa) | Opravené potrubí
| Průtočné množství Q1 (m3/h) | Průtočné množství Q2 (m3/h) | Průtočné množství Q3 (m3/h) | Průtočné množství Q4 (m3/h) | [9 empty] | Předběžná tlaková ztráta R (Pa/m´) | Skutečná tlaková ztráta R (Pa/m´) | Skutečné celkové ztráty úseku psr (Pa)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem spotřebi-čů | Celkem spotřebi-čů | Celkem spotřebi-čů | Celkem spotřebi-čů |  |  |  |  | Celkem reduko-vaná spotřeba Qr | Celkem délka svislého úseku (m) |  |  | Celkem ekvivalentní délka úseku (m) |  |  | Celkem vztlak na svislých úsecích psr (Pa) | Celkem tlakové ztráty na svislých úsecích pv (Pa)
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0< | 0
Note on C56: Počet spotřebičů o průtočném množství Q1
Note on C58: Do prvního řádku se zadává počet spotřebičů
Note on C59: Do druhého řádku se zadává průtočné množství
Note on C60: Do prvního řádku se zadává počet spotřebičů
Note on C61: Do druhého řádku se zadává průtočné množství
Note on C62: Do prvního řádku se zadává počet spotřebičů
Note on C63: Do druhého řádku se zadává průtočné množství
Note on C64: Do prvního řádku se zadává počet spotřebičů
Note on C65: Do druhého řádku se zadává průtočné množství
Note on C66: Do prvního řádku se zadává počet spotřebičů
Note on C67: Do druhého řádku se zadává průtočné množství
Note on C68: Do prvního řádku se zadává počet spotřebičů
Note on C69: Do druhého řádku se zadává průtočné množství
Note on C70: Do prvního řádku se zadává počet spotřebičů
Note on C71: Do druhého řádku se zadává průtočné množství
Note on C72: Do prvního řádku se zadává počet spotřebičů
Note on C73: Do druhého řádku se zadává průtočné množství
Note on C74: Do prvního řádku se zadává počet spotřebičů
Note on C75: Do druhého řádku se zadává průtočné množství
Note on C76: Do prvního řádku se zadává počet spotřebičů
Note on C77: Do druhého řádku se zadává průtočné množství
Note on C78: Do prvního řádku se zadává počet spotřebičů
Note on C79: Do druhého řádku se zadává průtočné množství
Note on C80: Do prvního řádku se zadává počet spotřebičů
Note on C81: Do druhého řádku se zadává průtočné množství
Note on C82: Do prvního řádku se zadává počet spotřebičů
Note on C83: Do druhého řádku se zadává průtočné množství
Note on C84: Do prvního řádku se zadává počet spotřebičů
Note on C85: Do druhého řádku se zadává průtočné množství
Note on C86: Do prvního řádku se zadává počet spotřebičů
Note on C87: Do druhého řádku se zadává průtočné množství
Note on C88: Do prvního řádku se zadává počet spotřebičů
Note on C89: Do druhého řádku se zadává průtočné množství
Note on C90: Do prvního řádku se zadává počet spotřebičů
Note on C91: Do druhého řádku se zadává průtočné množství
Note on C92: Do prvního řádku se zadává počet spotřebičů
Note on C93: Do druhého řádku se zadává průtočné množství
Note on C94: Do prvního řádku se zadává počet spotřebičů
Note on C95: Do druhého řádku se zadává průtočné množství
Note on C96: Do prvního řádku se zadává počet spotřebičů
Note on C97: Do druhého řádku se zadává průtočné množství
Note on C120: Počet spotřebičů o průtočném množství Q1
Note on C122: Do prvního řádku se zadává počet spotřebičů
Note on C123: Do druhého řádku se zadává průtočné množství
Note on C124: Do prvního řádku se zadává počet spotřebičů
Note on C125: Do druhého řádku se zadává průtočné množství
Note on C126: Do prvního řádku se zadává počet spotřebičů
Note on C127: Do druhého řádku se zadává průtočné množství
Note on C128: Do prvního řádku se zadává počet spotřebičů
Note on C129: Do druhého řádku se zadává průtočné množství
Note on C130: Do prvního řádku se zadává počet spotřebičů
Note on C131: Do druhého řádku se zadává průtočné množství
Note on C132: Do prvního řádku se zadává počet spotřebičů
Note on C133: Do druhého řádku se zadává průtočné množství
Note on C134: Do prvního řádku se zadává počet spotřebičů
Note on C135: Do druhého řádku se zadává průtočné množství
Note on C136: Do prvního řádku se zadává počet spotřebičů
Note on C137: Do druhého řádku se zadává průtočné množství
Note on C138: Do prvního řádku se zadává počet spotřebičů
Note on C139: Do druhého řádku se zadává průtočné množství
Note on C140: Do prvního řádku se zadává počet spotřebičů
Note on C141: Do druhého řádku se zadává průtočné množství
Note on C142: Do prvního řádku se zadává počet spotřebičů
Note on C143: Do druhého řádku se zadává průtočné množství
Note on C144: Do prvního řádku se zadává počet spotřebičů
Note on C145: Do druhého řádku se zadává průtočné množství
Note on C146: Do prvního řádku se zadává počet spotřebičů
Note on C147: Do druhého řádku se zadává průtočné množství
Note on C148: Do prvního řádku se zadává počet spotřebičů
Note on C149: Do druhého řádku se zadává průtočné množství
Note on C150: Do prvního řádku se zadává počet spotřebičů
Note on C151: Do druhého řádku se zadává průtočné množství
Note on C152: Do prvního řádku se zadává počet spotřebičů
Note on C153: Do druhého řádku se zadává průtočné množství
Note on C154: Do prvního řádku se zadává počet spotřebičů
Note on C155: Do druhého řádku se zadává průtočné množství
Note on C156: Do prvního řádku se zadává počet spotřebičů
Note on C157: Do druhého řádku se zadává průtočné množství
Note on C158: Do prvního řádku se zadává počet spotřebičů
Note on C159: Do druhého řádku se zadává průtočné množství
Note on C160: Do prvního řádku se zadává počet spotřebičů
Note on C161: Do druhého řádku se zadává průtočné množství
Note on D56: Počet spotřebičů o průtočném množství Q2
Note on D120: Počet spotřebičů o průtočném množství Q2
Note on E56: Počet spotřebičů o průtočném množství Q3
Note on E120: Počet spotřebičů o průtočném množství Q3
Note on F56: Počet spotřebičů o průtočném množství Q4
Note on F120: Počet spotřebičů o průtočném množství Q4
zde
zde
zde
zde
zde
zde
V Ý P O Č E T
V Ý P O Č E T
zde
Na začátek vodorovného potrubí
zde
Na začátek svislého potrubí
V Ý P O Č E T
V Ý P O Č E T
Podívat se na posouzení
zpět nahoru
Podívat se na posouzení
zpět nahoru
Tabulka trubek
Tabulka trubek

## Výstup na tiskárnu.
Výpočet DN potrubí domovního plynovodu
Vodorovné úseky
Úsek | Počet spotřebičů na úseku | Redukova-ná spotře-ba Qr (m3/h) | Skutečná délka úseku l (m) | Světlost DN (mm) | Celkové tlakové ztráty úseku Dp (Pa)
Dovolená tlak. ztráta pro domovní plynovod = 100 Pa
Svislé úseky
Úsek | Počet spotřebičů na úseku | Redukova-ná spotře-ba Qr (m3/h) | Skutečná délka úseku l (m) | Světlost DN (mm) | Celkové tlakové ztráty úseku Dp (Pa) | Vztlak pv (Pa)
dolu
nahoru

## Potřebná data pro výpočet.
Na tomto listě jsou data potřebná pro výpočet dimenzace plynu.
uk1= | 0.427 |  | Druh potrubí : |  | o | ocelové bezešvé
uk2= | 0.525
uk3= | 0.297
uk4= | 0.171
Vodorovné potrubí
Dp= | 100 | ...dovolená ztráta tlaku pro domovní plynovod (Pa)
L´=l* | 1.5 | ...ekvivalentní délokvá přirážka v hodnotě 50% ze skutečné délky potrubí.
L´= | 0 | …délka domovního plynovodu od hlavního uzávěru plynu k nejvzdálenějšímu spotřebiči (bez stoupaček) včetně ekvivalentních délokvých přirážek v hodnotě 50% ze skutečné délky potrubí.
toto je nejbližšší vyšší hodnota tlakové ztráty R dle tabulky na listu 3
Svislé potrubí
Dp= | 5 | …tlaková ztráta zemního plynu pro svislé potrubí (Pa) (6 Pa pro svítiplyn)
L´=l* | 1.5 | ...ekvivalentní délokvá přirážka v hodnotě 50% ze skutečné délky potrubí.
L´= | 0 | …délka domovního plynovodu od hlavního uzávěru plynu k nejvzdálenějšímu spotřebiči (bez stoupaček) včetně ekvivalentních délokvých přirážek v hodnotě 50% ze skutečné délky potrubí.
toto je nejbližšší vyšší hodnota tlakové ztráty R dle tabulky na listu 3
DN [mm] | Ztráta tlaku v Pa na 1m potrubí
| 20 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0.5 | 0.4 | 0.33 | 0.25 | 0.2
Protékající množství zemního plynu v m3/h
10 | 1.31 | 0.93 | 0.83 | 0.66 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2.07 | 1.46 | 1.31 | 1.03 | 0.92 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 3.61 | 2.55 | 2.28 | 1.81 | 1.62 | 1.4 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 7.42 | 5.24 | 4.69 | 3.71 | 3.32 | 2.87 | 2.34 | 1.66 | 1.34 | 1.17 | 1.05 | 0.95 | 0.83 | 0.74
25 | 12.95 | 9.16 | 8.19 | 6.48 | 5.79 | 5.02 | 4.1 | 2.9 | 2.37 | 2.05 | 1.83 | 1.66 | 1.45 | 1.3
32 | 24 | 17 | 15.2 | 12 | 10.7 | 9.3 | 7.59 | 5.37 | 4.38 | 3.8 | 3.4 | 3.08 | 2.68 | 2.4
40 | 42 | 29.7 | 26.5 | 21 | 18.8 | 16.2 | 13.3 | 9.38 | 7.66 | 6.63 | 5.93 | 5.39 | 4.69 | 4.19
50 | 73.3 | 51.8 | 46.3 | 36.6 | 32.8 | 28.4 | 23.2 | 16.4 | 13.4 | 11.6 | 10.4 | 9.41 | 8.19 | 7.33
60 | 116 | 81.7 | 73.1 | 57.8 | 51.7 | 44.8 | 36.6 | 25.8 | 21.1 | 18.3 | 16.3 | 14.8 | 12.9 | 11.6
70 | 170 | 120 | 107 | 85 | 76 | 65.8 | 53.7 | 38 | 31 | 26.9 | 24 | 21.8 | 19 | 17
80 | 237 | 168 | 150 | 119 | 106 | 91.9 | 75 | 53.1 | 43.3 | 37.5 | 33.6 | 30.5 | 26.5 | 23.7
100 | 415 | 293 | 262 | 207 | 185 | 161 | 131 | 92.7 | 75.6 | 65.5 | 58.6 | 53.2 | 46.3 | 41.5
Vodorovné potrubí | [13 empty] | Svislé potrubí
úsek | Vypočítaný | [5 empty] | Oprava | [6 empty] | úsek | Vypočítaný | [5 empty] | Oprava
| Průměr |  |  |  | Ztráty |  | Průměr |  | řádek | Ztráty |  |  |  |  | Průměr |  |  |  | Ztráty |  | Průměr |  | řádek | Ztráty
| vypočítaný | DN | vnitřní | řádek | řádek | R skuteč. | zad. DN | vnitřní | správný F | řádek | R skuteč. |  |  |  | vypočítaný | DN | vnitřní | řádek | řádek | R skuteč. | zad. DN | vnitřní | správný F | řádek | R skuteč.
1 | [13 empty] | 1
2 | [13 empty] | 2
3 | [13 empty] | 3
4 | [13 empty] | 4
5 | [13 empty] | 5
6 | [13 empty] | 6
7 | [13 empty] | 7
8 | [13 empty] | 8
9 | [13 empty] | 9
10 | [13 empty] | 10
11 | [13 empty] | 11
12 | [13 empty] | 12
13 | [13 empty] | 13
14 | [13 empty] | 14
15 | [13 empty] | 15
16 | [13 empty] | 16
17 | [13 empty] | 17
18 | [13 empty] | 18
19 | [13 empty] | 19
20 | [13 empty] | 20
Tabulka jmenovitých a vnitřních půměrů potrubí.
Trubky ocelové bezešvé |  |  |  | Trubky ocelové závitové běžné |  |  |  | Trubky měděné
DN | vnitřní | t (mm) |  | DN | vnitřní | t (mm) |  | DN | vnitřní | t (mm)
10 | 10 | 2 |  | 6 | 6.3 | 2 |  | 6 | 3 | 1.5 | červeně označené světlosti nejsou brány v potaz pro návrh světlosti potrubí
15 | 17 | 2.5 |  | 8 | 9 | 2.35 |  | 8 | 5 | 1.5
20 | 23 | 2.5 |  | 10 | 12.5 | 2.35 |  | 10 | 7 | 1.5
25 | 27 | 2.5 |  | 15 | 16 | 2.75 |  | 12 | 9 | 1.5
32 | 33 | 2.5 |  | 20 | 21.5 | 2.75 |  | 14 | 11 | 1.5
40 | 39.5 | 2.5 |  | 25 | 27.3 | 3.25 |  | 16 | 13 | 1.5
50 | 51 | 3 |  | 32 | 36 | 3.25 |  | 18 | 15 | 1.5
65 | 70 | 3 |  | 40 | 41.4 | 3.5 |  | 20 | 17 | 1.5
80 | 82 | 3.5 |  | 50 | 52.8 | 3.75 |  | 22 | 19 | 1.5
100 | 100 | 4 |  | 65 | 68.55 | 3.75 |  | 24 | 21 | 1.5
125 | 125 | 4 |  | 80 | 80.9 | 4 |  | 25 | 22 | 1.5
150 | 150 | 4.5 |  | 100 | 105.75 | 4.25 |  | 28 | 25 | 1.5
175 | 183 | 5.5 |  | 125 | 130.4 | 4.75 |  | 32 | 29 | 1.5
200 | 207 | 6 |  | 150 | 156.05 | 4.75 |  | 36 | 33 | 1.5
225 | 232 | 6.5 | [5 empty] | 38 | 35 | 1.5
250 | 260 | 6.5 | [5 empty] | 40 | 37 | 1.5
300 | 309 | 7.5 | [5 empty] | 45 | 42 | 1.5
350 | 359 | 9 | [5 empty] | 50 | 47 | 1.5
[8 empty] | 56 | 53 | 1.5
[8 empty] | 63 | 60 | 1.5
[8 empty] | 70 | 67 | 1.5
[8 empty] | 75 | 72 | 1.5
DN ………… | jmenovitý průměr potrubí v mm | [6 empty] | 80 | 77 | 1.5
vnitřní………. | vnitřní průměr potrubí v mm | [6 empty] | 85 | 82 | 1.5
t …………. | tlouštka stěny potrubí v mm | [6 empty] | 90 | 87 | 1.5
[8 empty] | 95 | 92 | 1.5
[8 empty] | 100 | 97 | 1.5
zpět